- 可靠性试验分类方法及试验标准

来源：互联网

[导读]. 如可靠性测试以环境条件来划分,可分为包括各种应力条件下的模拟试验和现场试验;2. 可靠性试验以试验项目划分，可分为环境试验、寿命试验、加速试验和各种特殊试验;3.可靠性试验室若按试验目的来划分，则可分为筛选

1. 如可靠性测试以环境条件来划分,可分为包括各种应力条件下的模拟试验和现场试验;

2. 可靠性试验以试验项目划分，可分为环境试验、寿命试验、加速试验和各种特殊试验;

3.可靠性试验室若按试验目的来划分，则可分为筛选试验、鉴定试验和验收试验;

4. 可靠性试验若按试验性质来划分，也可分为破坏性试验和非破坏性试验两大类。

5. 但通常惯用的分类法，可靠性试验是把它归纳为五大类:

A.环境试验B. 寿命试验 C. 筛选试验 D. 现场使用试验 E. 鉴定试验

可靠性试验项目

可靠性试验是为了保证产品在规定的寿命期间内，在预期的使用、运输或储存等所有环境下，保持功能可靠性而进行的活动。

可靠性试验是将产品暴露在自然的或人工的环境条件下经受其作用，以评价产品在实际使用、运输和储存的环境条件下的性能，可靠性试验室并分析研究环境因素的影响程度及其作用机理。

可靠性测试通过使用各种环境试验设备模拟气候环境中的高温、低温、高温高湿以及温度变化等情况，加速反应产品在使用环境中的状况，

环境可靠性与电磁兼容试验中心(试验114测试机构)来验证其是否达到在研发、设计、制造中预期的质量目标，可靠性试验室从而对产品整体进行评估，以确定产品可靠性寿命。

可以实施的环境试验,可靠性测试项目及试验标准如下：

1.气候环境试验(GB2423，GJB150A，GJB4，IEC60068、GJB1032，GJB322A，GJB360A，GJB548，GB4208，GJB899，TB3021等)

A.温度试验：高温试验、低温试验、温度冲击试验、温度变化试验、快速温度变化试验(温度变化速率可达15度/min)、高温老化试验，温度循环试验。

B.湿度(潮湿)试验：恒定湿热试验，交变湿热试验，高温高湿试验(双85试验，双95试验);

C.外壳防护等级试验：IP42、IP44、P54、IP55、IP65、IP66、IP67、IP68防护等级认证及测试服务;

D.三防试验：盐雾腐蚀试验(中性盐雾试验、交变盐雾试验、酸性盐雾试验)，湿热试验(恒定湿热、交变湿热)，霉菌试验(发霉试验，长霉试验);

E.特殊试验：低气压试验(海拔高度试验)、高气压试验、太阳辐射试验、淋雨试验、沙尘试验等。

2.机械环境试验(GB2423，GJB150A，GJB4，IEC60068、GJB1032，GJB322A，GJB360A，GJB548，TB3058，GJB899、GB/T21563、ISO16750等)

A.振动试验：正弦振动试验(扫频耐久试验)、随机振动试验、宽带随机振动试验，窄带随机振动试验，正弦+随机叠加试验;

B.冲击试验：半正弦波机械冲击试验，后峰锯齿波冲击，冲击响应谱试验;

C.其他试验：跌落试验(自由跌落，重复跌落)、碰撞试验、加速度试验等。

3.综合环境可靠性试验(GB2423，GJB150AGJB899等)

A.温度湿度组合试验、温度+湿度+振动综合试验(三综合试验)