9 GHz超大瞬时带宽频谱分析仪硬件设计

来源：射频攻城狮　陈飞龙

传统频谱分析仪的射频前端通常采用超外差混频架构，先将射频信号搬移至中频，再交由模数转换器（Analog-to-DigitalConverter，ADC）进行处理。该架构虽能获得高纯度的频谱特性，但存在瞬时带宽受限、射频前端架构复杂等不足。随着军事与民用领域对信号速率和带宽的需求持续攀升，超大瞬时带宽和射频直采相关技术已成为研发人员的重点研究方向。随着模数转换技术的不断演进，ADC射频直采能力也显著增强。

在此转载一篇发表于《电讯技术》的文章《9 GHz超大瞬时带宽频谱分析仪硬件设计》，作者陈飞龙。本文摒弃了传统的超外差式接收架构，设计了一款新型的频谱分析仪：工作频率范围为9kHz~9.1GHz，输入功率范围设计为-80~+30dBm；采用高速数据传输技术，仅8条硬件通道即可实现158.4Gb/s的吞吐速率，与同类研究相比，技术处于领先水平；提出速率匹配数据处理方法，有效解决了高速数据处理难题，具有实用价值。仿真验证表明，该分析仪高达9GHz瞬时带宽的性能优于最新发表的同类研究，也超过了是德科技最先进的信号分析平台N9042B的4GHz瞬时带宽性能，以及罗德施瓦茨FSWX系列最大8GHz的分析带宽性能，在市面上已知的在售同类产品中处于领先，可满足对超大瞬时带宽进行测试测量的应用需求，具有较高的工程应用价值。作为频谱仪的核心指标之一，虽然本研究的瞬时带宽性能具有先进性，但工作频率范围仅为9kHz~9.1GHz，需要借助变频器才可满足毫米波等更高端领域的应用需求。未来，将射频直采和变频技术两者结合，可以较好地解决毫米波等高端领域的应用难题。内容源自网络，以供学习交流。